KARAKTERISASI EKSTRAK TEH HITAM DAN TINTA CUMI-CUMI SEBAGAI FOTOSENSITISER PADA SEL SURYA BERBASIS PEWARNA TERSENSITISASI

Rachmawati Ningsih1, Erna Hastuti2

1Jurusan Kimia,2Jurusan Fisika UIN MALIKI Malang

Email : 1rachmawati_ningsih@yahoo.com,2ernahastuti19@gmail.com

ABSTRACT

One of the alternative energy potential to be developed to overcome  energy crisis in the world is an organic solar cells. In this research has been conducted by making a series of Dyes Sensitized Solar Cells (DSSC) using an organic dye from crude extracts of black tea (Camellia sinensis) and ink cuttlefish (Sepia acuelata). Solar cell system consisting of crystalline TiO2, glass conductors, dyes,

a   electrolyte   solution   I-/I3-     and   carbon   electrodes.   TiO2     crystals   were

characterized using X-ray diffraction. Crude extracts of black tea and cuttlefish

ink absorption wavelength was analyzed using UV-Vis spectrophotometer. The series of solar cells are measured values of voltage and electric current.

The results of X-ray diffraction showed that crystalline TiO2 including anatase crystalline phase and a crystal size is 2.6 nm. The results of UV-Vis spectra of crude extracts of black tea and cuttlefish ink shows the absorption wavelength range in a row of 232-240 nm and 203-207 nm.

Large solar cell power supply voltage without soaking, in a room without light and under a halogen lamp is 0.014 Volt and 0.023 Volt. Large voltage solar cells soaked in crude extracts of black tea for 1 hour at room without light and under a halogen lamp is 0.364 Volt and 0.401 Volt. While that is soaked for 2 weeks is

0.113 Volts and 0.18 Volts.

Keywords: dye sensitized solar cells (DSSC), TiO2  crystal, black tea, cuttlefish ink.

A.  PENDAHULUAN

Upaya  pengembangan  sel  surya

sebagai solusi alternatif krisis energi dunia merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat sumber energi sel surya yang melimpah dan terbaharukan. Suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima    oleh    permukaan    bumi

sangat besar, yaitu mencapai 3x1024 joule   per   tahun.   Jumlah   energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi  energi  di  seluruh  dunia saat ini. Jadi dengan menutup 0,1 % permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi 10 %, sudah mampu  untuk  menutupi  kebutuhan

energi  di  seluruh  dunia  (Yuliarto,

2006 dalam Hardian, dkk, 2010).

Secara   garis   besar   sel   surya dibagi menjadi dua bagian berdasarkan material yang digunakan untuk menyerap cahaya matahari, yaitu sel surya anorganik dan organik (Gratzel,  2003).       Sel  Surya Anorganik (Inorganik solar cell) menggunakan bahan anorganik untuk menangkap  foton  yang dipancarkan oleh  matahari.  Biasanya menggunakan  silikon  sebagai material yang menangkap foton yang dipancarkan oleh matahari. Sel Surya Organik (Organik Solar cell) menggunakan material organik atau

47

dye untuk menangkap foton yang dipancarkan oleh sumber matahari. Material organik yang digunakan diperoleh dari pigmen tumbuhan, karoten, antosianin, klorofil, dan lain sebagainya. Pewarna (dye) yang digunakan   dapat   berlapis   tunggal atau lebih. Hingga saat ini penggunaan pewarna (dye) secara berlapis masih terbatas. Sistem kerja sel surya organik meniru sistem kerja fotosintesis.

Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT)  tersusun  dari  beberapa bahan, diantaranya yaitu zat warna (dye)  yang  berfungsi  sebagai penyerap radiasi matahari dan semikonduktor celah lebar seperti TiO2 sebagai transport pembawa muatan. Penelitian tentang sel surya organik dengan menggunakan variasi sumber zat warna alami telah banyak dilakukan, kebanyakan zat warna diekstrak  dari  bagian-bagian tanaman, diantaranya yaitu kembang sepatu, buah delima, kulit manggis, klorofil alga dan kulit kayu tingi (Kartini, 2009). Tapi penelitian yang mengkaji  potensi  zat  warna  pada

Gambar 1  Skema Kerja Sel Surya Pewarna

Tersensitisasi

Dye tereksitasi (D*) menginjeksi sebuah elektron ke dalam pita konduksi (CB) semikonduktor (TiO2) yang berada sedikit lebih tinggi daripada level konduksi TiO2. Elektron tersebut melintas melewati partikel-partikel TiO2 menuju kontak belakang berupa lapisan konduktif transparan ITO (Indium Tin Oxide), selanjutnya ditransfer melewati rangkaian luar menuju elektroda lawan. Elektron masuk kembali ke dalam   sel   dan   mereduksi   sebuah

donor  teroksidasi  (I-)  yang  ada  di dalam elektrolit. Dye teroksidasi (D+)

akhirnya menerima sebuah  elektron

3-

sumber  nabati  dan  sumber  hewani

dari    donor    tereduksi    (I

)    dan

sebagai bahan sel surya organik, sepengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini dilakukan karakteristik senyawa zat warna hitam dari ekstrak

tergenerasi kembali menjadi molekul

awal (D). Rangkaian reaksi kimia di dalam sel adalah sebagai berikut (Li, et. al., 2006) :

D + cahaya  D* (1)

-                          +

teh  hitam  (Camellia  sinensis)  dan

tinta   cumi-cumi   (Sepia   officinal)

D* + TiO2  e (TiO2) + D

D*  D (3)

(2)

sebagai  bahan  pembuatan sel  surya

D+ + e-(TiO2)  D + TiO2 (4)

organik.

2D+

+ 3I-

 2D + I3-

(5)

Prinsip kerja sel surya TiO2 tersensitisasi dye ditunjukkan secara skematik pada Gambar 1, sedangkan urutan proses yang terjadi di dalam sel surya dirangkum pada persamaan (1-5).   Dye   (D)   menyerap   sebuah

Tegangan  yang  dihasilkan  oleh

sel  surya  nanokristal  tersensitisasi dye berasal dari perbedaan tingkat energi konduksi elektroda semikonduktor  TiO2   dengan potensial     elektrokimia     pasangan

-   3-

foton       mengakibatkan       elektron

elektrolit  redoks  (I /I

).  Sedangkan

tereksitasi   dari   level   HOMO   ke

LUMO pada molekul dye.

arus  yang dihasilkan  dari  sel  surya

ini  terkait  langsung  dengan  jumlah foton   yang   terlibat   dalam   proses

konversi dan bergantung pada intensitas  penyinaran  serta  kinerja dye   yang   digunakan   (Li,   et.   al.,

2006).

Salah satu kekurangan dari sel surya fotoelektrokimia ini adalah stabilitasnya yang rendah, terutama akibat degradasi dan kebocoran pada elektrolit cair yang digunakan. Oleh karena itu, akhir-akhir ini pengembangan penelitian sel surya fotoelektrokimia ini  diarahkan  pada penggunaan elektrolit padat untuk mengurangi degradasi dan kebocoran elektrolit yang dapat meningkatkan stabilitas sel, misalnya elektrolit berbasis polimer yang mengandung kopel redoks

(de	Freitas,   et.   al.,   2006)   atau berbasis  bahan  organik  atau anorganik sebagai konduktor hole (Lancelle, et. al., 2006).

1.   Struktur Warna Teh Hitam

Teh hitam diperoleh melalui proses fermentasi. Dalam hal   ini fermentasi tidak menggunakan mikrobia sebagai sumber enzim, melainkan dilakukan oleh enzim polifenol oksidase   yang terdapat di dalam daun teh itu sendiri. Pada proses ini,     katekin (flavanol) mengalami oksidasi dan akan menghasilkan  tearubigin.

Teaflavin adalah senyawa yang memberikan karakteristik warna dan rasa pada teh hitam.Teaflavin berwarna  oranye  sedangkan tearubigin  berwarna  merah kecoklatan (Scharbert, Holzmann, Hofmann, 2004). Teh hitam juga terdiri dari senyawa lain yaitu Tearubigin tetapi sedikit yang mengetahui tentang kegunaanya (Bode,  Ann M.  dan  Dong,  Zigang,

2003). Teaflavin berkontribusi pada briskness serta kecerahan dari teh hitam, sementara tearubigin berkontribusi  pada  warna  dan  rasa,

dan  kafein  memberikan  efek stimulasi dari teh hitam (Balentine dan Bouwens, 1997). katekin teh teroksidasi untuk membentuk oligomer  flavanol,  termasuk teaflavin, tearubigin, dan oligomer lainnya.  Teaflavin  termasuk campuran teaflavin (TF-1), teaflavin-

3-gallate  (TF-2a),  teaflavin-3_- gallate (TF-2b), dan teaflavin-3, 3_- digallate (TF-3) (Lin, et.al, 2000). Senyawa polifenol pada teh hitam ditunjukkan pada gambar 2.

Gambar 2.  Senyawa Polifenol Utama Pada

Teh Hitam

2.   Struktur Zat Warna Tinta Sotong

Tinta sotong pada umumnya mengandung  senyawa  kimia tirosinase yang dapat merusak indra pembau dan perasa predator. Tinta cepalopoda juga mengandung neurotransmitter dopamin (DA) dan L-dopa.  Menurut  beberapa penelitian, senyawa tersebut dapat berfungsi memberikan rangsang cepalopoda lain dalam kehadiran predator. Tiap-tiap jenis cepalopoda memproduksi tinta yang berbeda, pada umumnya, jenis octopuses memproduksi tinta yang hitam, jenis squid memiliki tinta yang berwarna biru kehitaman dan jenis cuttlefish memiliki tinta berwarna coklat (Annonimous4, 2011).

Penelitian Magareli et. al., 2010

menjelaskan, bahwa melanin pada sotong Sepia Officinalis mengandung

98% eumelanin. Eumelanin tersebut merupakan polimer yang terdiri atas

20%  kopolimer  5,6-dihidroksiindol

(DHI)  dan  75%  pasang  kopolimer

5,6-dihidroksindol-2-asam

karboksilat (DHICA). Berikut biosintesis    eumelanin    (Nordlund,

2006). Biosintesis eumelanin ditunjukkan pada gambar 3.

Gambar 3. Biosintesis Eumelanin

B.  BAHAN DAN METODE

1.  Bahan dan Alat

Bahan-bahan    yang    digunakan

dalam penelitian ini meliputi substrat kaca berlapis bahan Transparent Conductive   Oxide   (TCO),   koloid TiO2 (TiNano 40), Iodolyte (TG-50), Polietilen Glikol 400 (PEG 400), asetilaseton, etanol, metanol, asam asetat, aseton,  kloroform, teh hitam, tinta sotong  dan pensil 2B. Peralatan yang digunakan antara lain multimeter,  Magnetic  Stirrer Hotplate,

Scotch   (3M)   tape,   batang   gelas

(glass  stirring  rod),  neraca  Ohauss

311, kertas tisu, filter, mortar, pH Indikator Acilit (pH 0-6), Lampu Halogen 24 Watt, Spektrofotometer UV-Vis, Difraksi Sinar-X.

2.   Pembuatan Elektroda TiO2

Larutan    TiO2      dibuat    dengan

menambahkan larutan suspense PVA

sampai terbentuk pasta. Suspense PVA dibuat dengan menambahkan Polyvinyl  Alcohol  (PVA)  sebanyak

10% berat ke dalam air kemudian diaduk pada temperatur 80 oC. Suspense tersebut ditambahkan pada bubuk  TiO2   sebanyak  kurang  lebih

10%  volume  kemudian  diaduk sampai  merata.  Derajad  viskositas dari pasta diatur supaya didapatkan pasta yang optimal. Jika diperlukan, ditambahkan  air  pada  campuran PVA      dan      TiO2.      Selanjutnya

dilakukan  deposisi  TiO2    pada substrat kaca berlapis TCO dengan teknik casting. Sebelumnya substrat TCO terlebih dahulu dicuci dengan sabun dan dibilas dengan etanol dan aseton. Selanjutnya pada ke dua sisi TCO  yang  berhadapan  ditutup dengan selotip scotch (3M) sekitar 5 mm dan pada kedua sisi lainnya ditutup   sekitar   3   mm,   sehingga bagian  TCO  yang  dikosongkan seluas 1 cm2. Setelah itu larutan koloid  TiO2    didistribusikan  secara

merata  di  atas  substrat  kaca  TCO

dengan batang gelas. Kemudian di keringkan di udara dan scotch tape dibuka, selanjutnya dipanaskan pada suhu 130°C selama 25 menit.

3.   Ekstraksi Maserasi Teh Hitam

(Camellia sinensis)

Sampel   teh  hitam   yang  halus

ditimbang sebanyak 100 gram dimasukkan kedalam erlenmeyer, kemudian  direndam  dengan campuran pelarut 42 mL aquades, 50 mL metanol 95%, dan  8 mL asam asetat p.a dalam erlenmeyer dan diaduk dengan menggunakan shaker dengan kecepatan 120 rpm (rotation per minutes) selama 5 jam (Hartini,

2004). Ekstraksi dilakukan pada erlenmeyer   yang   bagian   luarnya telah dilapisi aluminium foil. Kemudian larutan ekstrak teh hitam disaring.      Hasil      yang      didapat

dipindahkan pada botol gelap dan terhindar dari sinar matahari.

4.   Ekstraksi      Maserasi      Tinta

Sotong (Sepia acuelata)

Ekstraksi        dibuat        dengan

mengambil kantong tinta sotong (Sepia acuelata) dan memasukkan tintanya ke dalam wadah. Ekstrak tersebut dimasukkan kedalam erlenmeyer  berbeda  kemudian diaduk dengan menggunakan shaker dengan kecepatan 250 rpm (rotation per minutes) selama 1 jam kemudian didiamkan selama 24 jam. Ekstraksi dilakukan pada gelas beker yang bagian luarnya telah dilapisi aluminium foil. Kemudian larutan ekstrak tinta sotong (sepia acuelata) disaring. Ekstrak yang didapat dipindahkan pada botol gelap agar terhindar dari sinar matahari.

5.   Pembuatan      Elektrolit      Gel

Polimer

Larutan elektrolit iodide/triiodide

dibuat dengan prosedur berikut :

a. Sebanyak 0,8 gram kalium iodida (KI) dilarutkan ke dalam 10 mL asetonitril, kemudian diaduk

b.   Sebanyak  0,127  gram  Iodin (I2) ditambahkan ke dalam larutan tersebut, kemudian diaduk sampai rata

c.   Larutan disimpan dalam botol tertutup

Elektrolit  padat  yang digunakan berbasis polimer PEG (polyethylene glycol) dengan berat molekul (BM)

400. Sebanyak 7  g PEG dilarutkan

dengan 25 mL kloroform hingga membentuk gel, selanjutnya dimasukkan beberapa tetes larutan yang mengandung elektrolit redoks I-

/I3 -. Campuran tersebut diaduk dengan pengaduk magnetik sambil dipanaskan pada suhu  80oC  selama satu jam hingga homogen dan membentuk gel.

6.   Pembuatan dan pengujian Dye Sensitized Solar Cell dengan dye ekstrak     teh hitam dan tinta sotong

TCO  dipotong  menjadi  ukuran

1,2 x  1,2 cm dibentuk area tempat TiO2 dideposisikan dengan bantuan Scotch tape pada bagian kaca yang konduktif sehingga terbentuk area sebesar 1 x 0,6 cm dengan ilustrasi seperti pada Gambar 4. Scotch tape juga berfungsi sebagai pengatur ketebalan pasta TiO2.

Gambar 4.   Ilustrasi Skema Area Deposisi

Pasta

Pasta TiO2  dilapiskan pada kaca TCO dengan  pelapisan teknik doctor blade yaitu dengan bantuan batang pengaduk   untuk   meratakan   pasta TiO2 lalu lapisan dikeringkan dengan cara  dianginkan  selama  15  menit dan dibakar pada suhu 130 oC selama

30 menit.

Kemudian kaca TCO berlapis TiO2  direndam dalam ekstrak pewarna (dye) pada sebuah cawan petri dengan variasi perendaman 1 jam dan 2 minggu. Setelah kaca TCO

menggunakan pipet tetes dan dicuci kembali dengan menggunakan metanol, lalu dikeringkan dengan tissue  (Pancaningtyas  dan  Akhlus,

2009).

Elektroda   kerja   berlapis   TiO2 yang  telah  dibuat  kemudian diletakkan diatas meja dengan posisi kaca  TCO  yang  terlapis  TiO2    di

bagian atas. Elektroda kerja tersebut kemudian ditempelkan dengan elektroda pembanding (counter electrode) secara berhadapan. Di antara kedua elektroda diteteskan larutan  elektrolit.

Sumber karbon didapatkan dari graphite  pensil.  Graphite  diarsirkan ke TCO pada bagian konduktifnya kemudian  dipanaskan  pada temperatur 450 oC selama 10 menit agar grapite membentuk kontak yang baik  antara  partikel  karbon  dengan

TCO.

C.  HASIL DAN PEMBAHASAN

Senyawa TiO2 hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan instrumen    Difraksi    Sinar    X    di

Laboratorium IBID ITS (Institut Teknologi Sepuluh November) Surabaya. Hasil karakterisasi XRD ditunjukkan pada gambar 5.

Gambar 5. Hasil Karakteristik Difraktogram

TiO2

Grafik menunjukkan bahwa TiO2 memiliki intensitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan TiO2 memiliki derajat    kristalinitas yang tinggi sehingga proses difusi elektron akan lebih cepat sehingga proses transfer elektron secara keseluruhan dalam SSPT lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan  efisiensinya.  Dari hasil pola difraksi   yang diperoleh, sampel TiO2  memiliki puncak pada

sudut 2θ sekitar 25o, 36o, 37o, 38o,

48o, 53o, 55o, 52o, 68o, 70o, 74o, 75o,

yang bersesuaian dengan puncak- puncak yang dimiliki oleh fasa anatase berdasarkan data JCPDS No.

21-1276. Fase anatase sangat berpengaruh dalam sel surya karena memiliki kemampuan fotoaktif yang tinggi.

Ukuran kristal dihitung menggunakan persamaan Scherer. Dari hasil perhitungan   didapatkan rata-rata ukuran kristal TiO2  adalah

2,6  nm.  Dalam  aplikasi  sel  surya

TiO2  tersensitisasi dye, ukuran partikel TiO2  berskala nanometer ini memiliki  kelebihan  dapat menampung dye lebih banyak karena semakin  kecil  ukuran  kristal, semakin banyak rongga yang terbentuk.

1. Analisa     Spektra     UV-Vis Ekstrak Kasar Teh Hitam dan Tinta Sotong

Analisa ekstrak  kasar teh hitam

menggunakan spektrafotometer UV- Vis dilakukan untuk mengetahui daerah serapan panjang gelombang maksimum  kandungan  senyawa kimia  yang  terkandung  dalam ekstrak kasar tersebut. Spektrofotometer   UV-Vis merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk keperluan analisa kulitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini, analisa yang dilakukan adalah  analisa  kualitatif,  yaitu dengan  mempelajari  transisi elektron-elektron yang terjadi pada tingkatan orbital tertentu akibat adanya energi.

Gambar 6.   Spektra UV-Vis Ekstrak Kasar

Teh Hitam

Gambar 7.   Spektra UV-Vis Ekstrak Kasar

Tinta Sotong

Hasil spektra UV-Vis ekstrak kasar teh hitam menujukkan adanya serapan panjang gelombang maksimum pada daerah 232-240 nm. Sedangkan pada hasil spektra UV- Vis ekstrak kasar tinta sotong menunjukkan serapan panjang gelombang  maksimum  pada  daerah

203-207  nm.  Hal  ini mengindikasikan adanya transisi elektron dari orbital n  π* dan orbital π  π* pada kedua ekstrak kasar tersebut.  Pada gambar 6 dan 7 berturut-turut ditampilkan gambar spektra UV-Vis ekstrak kasar teh hitam dan tinta sotong.

Adanya transisi elektron dari orbital n  π* dan orbital π  π* dapat dijadikan asumsi awal adanya ikatan rangkap dalam struktur kandungan senyawa kimia kedua ekstrak kasar tersebut. Kemungkinan serapan tersebut dapat ditimbulkan akibat adanya ikatan C=O, C=N atau C=C.

2.   Analisa   Sel   Surya   Pewarna

Tersentisisasi

Sel  surya  yang  sudah  dirangkai

kemudian dilakukan pengujian kemampuan konversinya dengan menggunakan penyinaran lampu halogen. Pada sel surya yang tanpa perendaman ekstrak pewarna didapatkan  tegangan  listrik  sebesar

0,014 Volt pada ruangan tanpa sinar,

dan 0,023 Volt ketika diletakkan di bawah lampu halogen. Pada sel surya yang direndam dalam ekstrak kasar teh hitam selama 1 jam, didapatkan nilai tegangan listrik pada ruangan tanpa sinar sebesar 0,364 Volt dan di bawah sinar lampu halogen tegangannya adalah 0,401 Volt. Pada sel surya yang direndam dalam ekstrak kasar teh hitam selama 2 minggu didapatkan hasil tegangan listrik pada ruangan tanpa sinar sebesar 0,113 Volt dan dibawah sinar lampu   tegangannya   sebesar   0,18

Volt. Hal ini menunjukkan bahwa pada   perendaman   1   jam   dalam ekstrak pewarna alami yang menempel pada TiO2 dapat meningkatkan    kinerja    sel    surya sehingga tegangan yang didapatkan lebih tinggi. Pada saat penyinaran, jumlah pasangan elektron-hole pada daerah persambungan TiO2/dye/carbon. Pasangan elektron akan terpisah dengan adanya medan listrik yang kemudian akan berkontribusi pada tegangan dan arus yang dihasilkan. Tapi perendaman yang terlalu lama justru dapat menyebabkan nilai tegangan yang dihasilkan menurun. Hal ini disebabkan karena semakin banyak pewarna (dye) yang menempel pada TiO2 menghambat terjadinya eksitasi elektron.

Pengukuran tegangan listrik pada sel surya yang direndam dalam ekstrak kasar tinta sotong tidak dapat dilakukan karena lapisan TiO2 dan pewarna   tidak   menempel   dengan baik pada kaca konduktor. Ekstrak tinta sotong yang cenderung berbentuk koloid dan memiliki viskositas yang tinggi, berpengaruh pada proses perendaman sel surya. Dalam proses tersebut diperkirakan zat warna tidak dapat terabsorbsi dengan     baik     pada     TiO2       dan

cenderung membentuk lapisan baru yang menutupi lapisan TiO2, akibatnya nilai tegangan listrik sel surya tidak dapat diukur.

Pengujian pada arus listrik sel surya  tidak  menunjukkan  hasil karena sensitivitas alat yang kurang tinggi,  sehingga  tidak  dapat mengukur arus yang sangat kecil. Rendahnya   nilai   arus   dipengaruhi oleh lama perendaman, semakin berkurangnya lapisan zat pewarna, ketebalan  TiO2   dan  disposisi  TiO2

pada substrat TCO yang kurang sempurna. Penggunaan ekstrak kasar teh hitam juga masih kurang baik karena daerah serapannya tidak lebar sehingga sinar lampu tidak dapat diserap secara maksimal. Dengan kurang luasnya daerah serapan menyebabkan foton yang diserap semakin kecil sehingga arus yang dihasilkan kecil.

Pada saat pengukuran, nilai tegangan menunjukkan angka yang tidak   stabil.   Hal   ini   disebabkan

karena  enkapsulasi  sel  surya  yang

kurang sempurna sehingga larutan elektrolit   mudah   sekali   menguap oleh panas sumber cahaya.

Kelemahan sel surya organik adalah  kestabilan  tegangannya rendah dan terjadi penurunan tegangan yang cepat pada kondisi penyinaran. Parameter-parameter fotovoltaik yang terukur sangat dipengaruhi   oleh   struktur   lapisan aktif  penyusun  sampel  yaitu  TiO2 dan larutan dye. Ketebalan lapisan yang terlalu besar dengan struktur permukaan  yang tidak homogen dapat  memperbesar  hambatan internal sel sehingga mengurangi mobilitas muatan yang melewati sel.

D.  KESIMPULAN

Rangkaian           sel            surya

menggunakan kristal semikonduktor

TiO2,  larutan elektrolit  I-/I3-, elektroda   karbon,   kaca   konduktor dan   pewarna   alami.   Zat   pewarna alami (dye) yang digunakan berasal dari ekstrak kasar teh hitam dan tinta sotong. Analisa menggunakan Difraksi  Sinar-X  menunjukkan bahwa kristal TiO2  merupakan fase kristal anatase dengan ukuran kristal sebesar  2,6  nm.  Hasil  spektra  UV- Vis ekstrak kasar teh hitam dan tinta sotong menunjukkan range daerah serapan panjang gelombang berturut- turut yaitu 232-240 nm dan 203-207 nm.

Nilai tegangan listrik sel surya tanpa perendaman, pada ruangan tanpa sinar dan di bawah lampu halogen berturut-turut sebesar 0,014

Volt dan 0,023 Volt. Nilai tegangan listrik sel surya yang direndam dalam ekstrak kasar teh hitam selama 1 jam pada ruangan tanpa sinar dan di bawah lampu halogen berturut-turut sebesar 0,364 Volt dan 0,401 Volt. Sedangkan yang direndam selama 2 minggu berturut-turut sebesar 0,113

Volt dan 0,18 Volt. Nilai tegangan listrik sel surya yang direndam dalam ekstrak tinta sotong tidak dapat diukur, begitu juga dengan nilai arus listrik sel surya yang direndam dalam ekstrak kasar teh hitam dan tinta sotong.

E.  UCAPAN TERIMAKASIH

Rasa  syukur  dan  ucapan  terima

kasih yang tulus kami sampaikan kepada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang   atas suport dana penelitian ini melalui anggaran DIPA Lembaga Penelitian dan Pengembangan tahun

2011.   Terima   kasih   juga   untuk semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

F.  DAFTAR PUSTAKA

Chmiel,  Gehring,  Uhlendorf,  1998,

Dye sensitized solar cells (SSPT)

:  Progress  toward  application,

2nd World Conference and Exhibition on Photovoltaic Solar Energy  Conversion,  6  July Vienna Austria

Fiore, Poli, Cosmo, 2004, Dopamine in teh ink defence sistem sepia officinalis  :  biosyntehsis vesicular compartmentation in mature  gland  cells  nitric  oxide

(NO)/cGMP –induced depletion and fate in secreted ink, J. Biochem., 378, 785-791

Gratzel,  2004,  Conversion  of sunlight to electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar	cells,     J.     Photochem. Photobiol. A: Chem, 164, 3-14

Halme, 2002, Dye-sensitized nanostructured and organik photovoltaic cells : technical review and preliminary tests, Master’s  tehsis,  Departemen  of

Engineering        Physics        and

Matehmatics, Helsinki University of Technology, Espoo

Kartini, 2009, Rekayasa Material Berbasis Sumber Daya Alam Silika-Alumina : Sel Surya berbasis Sistem Sandwich Nanokristal   Semikonduktor Celah   Lebar   dan   Zat   Warna Alam	(Natural    Dye-sensitized Solar Cells), FMIPA UGM, 3-38

Kay dan Gratzel, 1996, Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 44, 99-177

Li  L.,  Wang,  P.  Wang,  2006,  Sol.

Energy Mater, Sol. Cells 90, 546

Maddu, Zuhri, 2007, Penggunaan Ekstrak Antosianin Kol Merah sebagai Fotosinsitizer Sel Surya TiO2 Nanokristal tersensitisasi Dye, Makara, Teknologi, Vol 11,

2, 78-84

O’Regan, B and M. Gratzel, 1991, A low  cost,  high-efficiency  solar cell based on dye-sensitized colloidal TiO2  film, Nature, 353,

737-739

Sirimanne, Senevirathna, Premalal, Sivakumar, 2006, Utilization of Natural Pigment Extracted from Pomegranate Fruits as Sensitizer in Solid-State Solar Cells, J. Photochem, Photobiol, A: Chem,

177, 324-327

Smestad dan Gratzel, 1998, Demonstrating Electron Transfer and Nanotechnology : A natural Dye-sensitized Nanocrystalline Energy  Converter,  J.  Chem. Educ, 75, 752-756

Spitler, Mark, Anne, 2002, Spektral Sensitization of Nanocrystalline Solar Cell, United States Patent

6, 359, 211

Tanaka,   Inoue,   Betsumiya,   2001, Two  type  of  oxidative dimerization of teh black tea polivenol   teaflavin,   J.   Agric. Food Chem., 49, 5785-5789

Wolfbauer, Bond, Eklund, 2001, A channel flow cell sistem specifically designed to test teh efficiency of redox shuttles in dye sensitized  solar  cells,  Sol. Enengy Mater. Sol. Cells, 70, 85-

101

# Text boxes

| direndam, | kemudian | dicuci |
| --- | --- | --- |
| menggunakan | aquades | dengan |