ANALISA DIFRAKSI SINAR X TiO2 DALAM PENYIAPAN BAHAN SEL SURYA TERSENSITISASI

PEWARNA

Oleh : Erna Hastuti1

ABSTRAK: Upaya pengembangan sel surya organic sebagai solusi alternatif krisis energi dunia merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat sumber energi sel surya yang melimpah dan terbarukan. Salah satu bahan penyusun sel surya adalah semikonduktor TiO2 sebagai transport pembawa muatan. Struktur kristal yang cocok digunakan adalah anatase karena memiliki ukuran pori yang kecil dan bersifat fotoaktif. Pada penelitian ini dikarakterisasi bahan TiO2  yang akan digunakan sebagai bahan semikonduktor dalam sel surya pewarna menggunakan difraksi sinar X dan dianalisa menggunakan program match. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa TiO2 memiliki fase   anatase   dan   ukuran   kristalnya   2.6   nm.   Ukuran   kristal   yang   berukuran  nano   dapat memaksimalkan penyerapan pewarna sehingga dapat meningkatkan efisiensi sel surya.

Kata kunci : TiO2, sel surya, difraksi sinar X

ABSTRACT: Efforts to develop organic solar cells as an alternative solution the world energy crisis is a necessary and important to do, considering the energy source of solar cells are abundant and renewable. One of the component of the solar cell is a semiconductor TiO2  as the charge carrier transport. Suitable crystal structure is anatase because it has a small pore size and nature fotoaktif. In this study TiO2  was characterized materials to be used as a semiconductor material in solar cell characterization using X-ray diffraction and analyzed using the program match. From the results of studies have found that TiO2 anatase phase and crystal size of 2.6 nm. The size of nano-sized crystals that can maximize the absorption of the dye so as to increase the efficiency of solar cells.

Key words: TiO2, solar cells, X-ray diffraction

PENDAHULUAN

Salah satu energi baru terbarukan yang berpotensi besar dalam pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan energy adalah energi surya.  Hasil penelitian Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dilakukan di Sulawesi Tenggara, didapat energi harian antara 2 sampai 7 kWh per meter persegi per hari dengan rata-rata harian 5,16 kWh per meter persegi per harinya. Jika diproyeksikan 10 % dari luas daratan Indonesia (sekitar

192.257 kilometer persegi) dipasang sel surya yang memiliki efisiensi 15 %, maka daya yang dapat dibangkitkan adalah 30.000 GWh per hari. Jumlah tersebut merupakan 30 % dari  kebutuhan  energi  nasional  pada  tahun 2010  (100.000  GWh)  atau  6  % proyeksi kebutuhan tahun 2025  yaitu sebesar 500.000  GWh (Anonymous, 2011). Berdasarkan data-data tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk merumuskan

formula pembuatan sel surya yang efektif dan efisien.

1 Jurusan Fisika UIN Maliki Malang

93

Upaya pengembangan sel surya sebagai solusi alternatif krisis energi dunia merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan, mengingat sumber energi sel surya yang melimpah dan terbaharukan. Suplai energi surya dari sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi  sangat  besar,  yaitu  mencapai  3x1024   joule per tahun. Jumlah energi sebesar itu setara dengan 10.000 kali konsumsi energi di seluruh dunia saat ini. Jadi dengan menutup 0,1 % permukaan bumi dengan sel surya yang memiliki efisiensi

10 %, sudah mampu untuk menutupi kebutuhan energi di seluruh dunia (Yuliarto, 2006 dalam Hardian, dkk, 2010).

Sel surya berdasarkan perkembangan teknologi saat ini dan bahan pembuatannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, sel surya yang terbuat dari silikon kristal tunggal dan silikon multi kristal. Kedua, sel surya tipe lapis tipis (thin film solar cell) dan yang ketiga, sel surya organik atau Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT) atau Dye Sensitized  Solar  Cell  (SSPT).  Diantara  ketiga  tipe  sel  surya  tersebut,  yang  memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber energi alternatif adalah sel surya organik, karena bahannya mudah didapat, murah dan ramah lingkungan (Yuliarto, 2006 dalam Hardian, et. al., 2010).   Sel Surya Pewarna Tersensitisasi (SSPT) tersusun dari beberapa  bahan,  diantaranya  yaitu  zat  warna  (dye)  yang  berfungsi  sebagai  penyerap radiasi matahari dan semikonduktor celah lebar seperti TiO2  sebagai transport pembawa muatan.

Sel surya atau sel fotovoltaik merupakan alat yang mampu mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. Efek fotovoltaik merupakan dasar dari proses konversi sinar matahari (foton) menjadi listrik. Efek fotovoltaik ini ditemukan oleh Becquerel pada tahun 1839, dimana Becquerel mendeteksi adanya tegangan foton ketika sinar matahari mengenai  elektroda  pada  larutan  elektrolit  (Green,  2001;  Shah,  et  al, 1999;  Septina, Fajarisandi, Aditia, 2007).

Mekanisme  yang  bekerja  pada  sel  surya  berdasarkan  efek  photovoltaik  dimana foton dari radiasi diserap kemudian dikonversi menjadi energi listrik. Efek voltaik sendiri adalah   suatu   peristiwa   terciptanya   muatan   listrik   didalam   bahan   sebagai   akibat penyerapan (absorbsi) cahaya dari bahan tersebut (Malvino, 1986). Struktur sel surya tandem (multi-junction) didesain untuk mengatasi persoalan kehilangan energi ini. Prinsip dasar dari sel surya tandem adalah pembagian spektrum cahaya matahari kedalam dua atau lebih bagian, untuk kemudian masing-masing bagian tersebut dapat diserap oleh beberapa sel surya yang memiliki celah pita energi yang berbeda. Prinsip ini dapat direalisasikan dengan cara membuat tumpukan sel surya dimana sel surya yang paling atas yang memiliki celah pita energi terbesar dibuat trasparan terhadap spektrum cahaya yang tidak diserapnya, sehingga dapat lolos dan diserap oleh sel surya di bawahnya yang memiliki celah pita energi lebih kecil (Araujo, 1989).

Bahan semikonduktor celah lebar yang biasa digunakan adalah TiO2. Beberapa penelitian telah mengkaji penggunaan semikonduktor lain seperti SnO2, ZnO2 dan Nb2O5, sebagai semikonduktor alternatif dalam SSPT menggantikan TiO2, tetapi belum dapat menghasilkan    efisiensi    yang    lebih    baik    dibandingkan    dengan    menggunakan

semikonduktor TiO2. Salah satu teknik sintesis partikel nano semikonduktor TiO2 berpori adalah metoda templat. Metode tersebut mampu menghasilkan partikel nano semikonduktor TiO2  yang tersusun atas fasa kristalinanatase atau kombinasi anatase dan rutile dengan kristalinitas tinggi, mempunyai rentang ukuran partikel skala nano yang terkontrol, serta distribusi ukuran partikel yang sempit. (Kartini,2009)

Di alam umumnya TiO2  mempunyai tiga fasa yaitu rutile, anatase, dan brookite. Fasa rutile dari TiO2  adalah fasa yang umum dan merupakan fasa disintesis dari mineral ilmenite melalui proses Becher. Pada proses Becher, oksida besi yang terkandung dalam ilmenite dipisahkan dengan temperatur tinggi dan juga dengan bantuan gas sulfat atau klor sehingga menghasilkan TiO2  rutile dengan kemurian 91-93%. Titania pada fase anatase umumnya stabil pada ukuran partikel kurang dari 11nm, fasa brookite stabil pada ukuran

11-35 nm, dan fasa rutile stabil pada ukuran diatas 35 nm (Septina, Fajarisandi, Aditia,

2007).

(Rahmawati,2011) : Nanopartikel TiO2  merupakan material semikonduktor tipe-n yang mempunyai ukuran partikel antara 10 sampai 50 nanometer.3 TiO2 berperan penting dalam pemanfaatan fotoenergi karena memiliki daya oksidatif dan stabilitas yang tinggi terhadap fotokorosi, murah, mudah didapat dan tidak beracun. TiO2  mempunyai kemampuan untuk menyerap dye lebih banyak karena di dalamnya terdapat rongga dan ukurannya dalam nano, maka disebut nanoporous. Struktur TiO2  memiliki tiga bentuk struktur yaitu rutile, anatase dan brukit. Rutile dan anatase cukup stabil, sedangkan brukit sulit ditemukan, biasanya terdapat dalam mineral dan sulit dimurnikan. Struktur anatase dan rutile dapat dilihat pada Gambar

Gambar 1.  Bentuk Kisi Kristal TiO2 Fasa Rutile (kanan), Fasa Anatase (kiri) TiO2   adalah tetragonal  dan  dapat  digambarkan  sebagai  rantai  oktahedron TiO6.

Perbedaan keduanya terdapat pada distorsi oktahedral dan pola susunan rantai oktahedralnya. Masing-masing ion Ti4+  dikelilingi oleh enam ion O2-.  Oktahedral pada struktur rutile mengalami sedikit distorsi ortorombik, sedangkan pada anatase distorsi ortorombiknya cukup besar sehingga relatif tidak simetri. Jarak antara Ti-Ti anatase lebih besar pada anatase dibandingkan dengan rutile (3,79 dan 3,04 Å dengan 3,57 dan 3,96 Å)

sedangkan jarak Ti-O anatase lebih kecil dibanding dengan rutile (1,934 dan 1,980 Å dengan

1,949 dan 1,980 Å). Setiap oktahedron pada struktur rutile dikelilingi oleh sepuluh oktahedron tetangga, sedangkan pada struktur anatase setiap oktahedron hanya dikelilingi delapan oktahedron tetangga. Distorsi ortorombik menyebabkan terjadinya perbedaan luasan aktif, anatase memiliki

simetri geometris yang lebih mendukung untuk mengabsorbsi cahaya karena luasan aktifnya lebih besar daripada rutile.

Panjang gelombang yang dapat diserap anatase adalah 388 nm dan 413 nm pada rutile. Anatase mempunyai kerapatan 3,89 g/cm3, sedangkan rutile 4,26 g/cm3. Anatase dapat disintesis pada suhu rendah dengan metode preparasi elektrolisis TiCl4, TiOSO4, atau dari titanium alkokosida.8 Bentuk kristal anatase terjadi pada pemanasan suhu rendah (100-7000C), sedangkan pada  rutile  terbentuk  pada  suhu  tinggi  (700-10000C)  dan  pada  suhu  tersebut  rutile  dapat mengalami transformasi menjadi anatase. Perbedaan antara struktur kristal anatase dan rutile ditunjukkan pada Tabel berikut

Tabel 1. Perbedaan antara struktur kristal anatase dan rutile

Titanium dioksida yang akan digunakan sebagai elektroda dilapiskan pada substrat konduksi seperti halnya pada kaca konduksi, logam foil dan fleksibel polimer film. Dua proses pelapisan TiO2  yang biasanya dipilih yaitu doctor-blading dan screen-printing yang secara luas digunakan untuk menyiapkan nanokristalin TiO2 dengan meratakan dispersi koloid dari partikel TiO2  pada kaca konduksi sebelum dipanaskan pada suhu tinggi (Kong, Dai dan Wang, 2007).

Spektroskopi difraksi sinar-X (X-ray difraction/XRD) merupakan salah satu metoda karakterisasi  material  yang  paling  tua  dan  paling  sering  digunakan  hingga  sekarang. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristalin dalam material dengan cara menentukan parameter struktur kisi serta untuk mendapatkan ukuran partikel. Difraksi sinar-X terjadi pada hamburan elastis foton-foton sinar-X oleh atom dalam sebuah kisi periodik. Hamburan monokromatis sinar-X dalam fasa tersebut memberikan interferensi yang konstruktif. Dasar dari penggunaan difraksi sinar-X untuk mempelajari kisi kristal adalah berdasarkan persamaan Bragg

n.λ = 2.d.sin θ ; n = 1,2,...

Dengan λ adalah panjang gelombang sinar-X yang digunakan, d adalah jarak antara dua bidang kisi, θ adalah sudut antara sinar datang dengan bidang normal, dan n adalah bilangan bulat yang disebut sebagai orde pembiasan. Berdasarkan persamaan Bragg, jika

seberkas  sinar-X  di  jatuhkan  pada  sampel  kristal,  maka  bidang  kristal  itu  akan membiaskan sinar-X yang memiliki panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut. Sinar yang dibiaskan akan ditangkap oleh detektor kemudian diterjemahkan sebagai sebuah puncak difraksi. Makin banyak bidang kristal yang terdapat dalam sampel, makin kuat intensitas pembiasan yang dihasilkannya. Tiap puncak yang muncul pada pola XRD mewakili satu bidang kristal yang memiliki orientasi tertentu dalam sumbu tiga dimensi. Puncak-puncak yang didapatkan dari data pengukuran ini kemudian dicocokkan dengan standar difraksi sinar-X untuk hampir semua jenis material. Standar ini disebut JCPDS.

Keuntungan utama penggunaan sinar-X dalam karakterisasi material adalah kemampuan penetrasinya, sebab sinar-X memiliki energi sangat tinggi akibat panjang gelombangnya yang pendek. Sinar-X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,5-2,0 mikron. Sinar ini dihasilkan dari penembakan logam dengan elektron berenergi tinggi. Elektron itu mengalami perlambatan saat masuk ke dalam logam dan menyebabkan elektron pada kulit atom logam tersebut terpental membentuk kekosongan. Elektron dengan energi yang lebih tinggi masuk ke tempat kosong dengan memancarkan kelebihan energinya sebagai foton sinar-X.

Metode difraksi sinar X digunakan untuk mengetahui struktur dari lapisan tipis yang terbentuk. Sampel diletakkan pada sampel holder difraktometer sinar X. Proses difraksi sinar  X  dimulai  dengan  menyalakan  difraktometer  sehingga  diperoleh  hasil  difraksi berupa  difraktogram  yang  menyatakan  hubungan  antara  sudut  difraksi  2θ  dengan intensitas sinar X yang dipantulkan. Untuk difraktometer sinar X, sinar X terpancar dari tabung sinar X. Sinar X didifraksikan dari sampel yang konvergen yang diterima slit dalam posisi simetris dengan respon ke fokus sinar X. Sinar X ini ditangkap oleh detektor sintilator dan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal tersebut, setelah dieliminasi komponen noisenya, dihitung sebagai analisa pulsa tinggi. Teknik difraksi sinar x juga digunakan untuk menentukan ukuran kristal, regangan kisi, komposisi kimia dan keadaan lain yang memiliki orde yang sama.

METODOLOGI PENELITIAN

Langkah pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan bahan TiO2 yang sudah berupa sebuk. Kemudian dilakukan pengujian difraksi sinar X menggunakan perangkat Philips X’Pert pada temperature kamar dengan panjang gelombang λ=1.54056 A untuk mengetahui fasa yang terbentuk dan ukuran kristalnya. Struktur kristal dianalisa pada rentang  sudut  2θ  10o   –  90o.  untuk  menghitung  ukuran  kristal  digunakan  persamaan

Scherrer :

t      K  

B cos  B

Dimana t adalah ukuran Kristal, K adalah konstanta bernilai 0,94, λ adalah panjang gelombang Bragg, B adalah nilai FWHM (Full-Width Half Maximum) dan θ adalah sudut Bragg. Analisa fasa dilakukan dengan menggunakan program Match.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Senyawa TiO2 hasil sintesis dikarakterisasi menggunakan instrumen Difraksi Sinar X di Laboratorium IBID ITS (Institut Teknologi Sepuluh November)   Surabaya. Hasil karakterisasi XRD ditunjukkan pada gambar 2

Gambar 2. Hasil karakterisasi XRD

Grafik 2 menunjukkan bahwa TiO2 memiliki intensitas yang tinggi. Hal ini menunjukkan TiO2 memiliki derajat   kristalinitas yang tinggi sehingga proses difusi elektron akan lebih cepat sehingga proses transfer elektron secara keseluruhan dalam SSPT lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan efisiensinya. Dari hasil pola difraksi yang diperoleh, sampel TiO2  memiliki puncak pada sudut 2θ sekitar 25o, 36o, 37o, 38o,

48o,  53o,  55o,  52o,  68o,  70o,  74o,  75o,  yang bersesuaian  dengan  puncak-puncak  yang

dimiliki  oleh  fasa  anatase  berdasarkan  data  JCPDS  No.  21-1276  pada  lampiran. Penentuan  fasa  Kristal  TiO2   ini  diperkuat  dengan  hasil  dari  analisis  menggunakan program Match. Dari program didapatkan bahwa seluruh puncak yang sesuai dengan hasil difraksi sampel adalah TiO2 dengan fase kristal anatase .

Gambar 3. Hasil Program MATCH

Fase anatase sangat berpengaruh dalam sel surya karena memiliki kemampuan fotoaktif yang tinggi. Ukuran kristal dihitung menggunakan persamaan Scherer. Dari hasil perhitungan didapatkan rata-rata ukuran kristal TiO2  adalah 2,6 nm. Dalam aplikasi sel surya TiO2 tersensitisasi dye, ukuran partikel TiO2 berskala nanometer ini memiliki kelebihan dapat menampung dye lebih banyak karena semakin kecil ukuran kristal, semakin banyak rongga yang terbentuk. Semakin banyak dye yang terserap pada TiO2 akan meningkatkan jumlah arus yang mengalir dalam rangkaian sel surya.

Berdasarkan prinsip kerja sel surya nanokristal TiO2 tersensitisasi dye, partikel TiO2 merupakan   pembawa   mayoritas   elektron,   sedangkan   partikel   CuSCN   merupakan pembawa mayoritas hole dan dye berperan sebagai pompa fotoelektrokimia yang mengakibatkan eksitasi elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi yang diserap. Tegangan yang dihasilkan oleh sel surya nanokristal TiO2  tersentisasi dye disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat energi antara TiO2  dan mediator tergantung pada bahan pelarut yang digunakan serta keadaan TiO2. Arus yang dihasilkan sel surya TiO2 terkait langsung dengan jumlah cahaya yang diserap oleh dye, yaitu bergantung pada intensitas penyinaran dan jenis dye yang digunakan.

KESIMPULAN

Analisa   menggunakan   Difraksi   Sinar-X   menunjukkan   bahwa   kristal   TiO2 merupakan fase kristal anatase dengan ukuran kristal sebesar 2,6 nm. Jenis kristal anatase ini sangat berperan dalam pembuatan sel surya pewarna karena bersifat fotoaktif. Ukuran kristal yang kecil juga sangat bermanfaat dalam proses penyerapan pewarna.

DAFTAR PUSTAKA

Araujo, G. R., 1989, Compound Semiconductor solar cells, dari Antonio Luque, Solar cells and Optics for Photovoltaic Concentrations, IOP Publishing Ltd., England.

Green, M. A., 2001, “Solar Cell Efficiency Tables (Version 18)”, Prog. Photovolt. Res.

Appl., 9, 287-93

Gratzel, 2004, Conversion of sunlight to electric power by nanocrystalline dye-sensitized solar cells, J. Photochem. Photobiol. A: Chem, 164, 3-14

Halme, 2002, Dye-sensitized nanostructured and organik photovoltaic cells : technical review and preliminary tests, Master’s tehsis, Departemen of Engineering Physics and Matehmatics, Helsinki University of Technology, Espoo

Kartini, 2009, Rekayasa Material Berbasis Sumber Daya Alam Silika-Alumina : Sel Surya berbasis Sistem Sandwich Nanokristal Semikonduktor Celah Lebar dan Zat Warna Alam (Natural Dye-sensitized Solar Cells), FMIPA UGM, 3-38

Kay dan Gratzel, 1996, Low cost photovoltaic modules based on dye sensitized nanocrystalline titanium dioxide and carbon powder, Sol. Energy Mater. Sol. Cells,

44, 99-177

Kong, F.T,. Dai, S.Y., Wang, K.J,. 2007. Review Article: Review of Recent Progress in Dye Sensitized Solar Cell. Hindawi publishing Corporation advance in Opto Electronics, vol, 2007, 13.

Malvino, B., Tjia, (1986), “Aproksimasi Rangkaian Semikonduktor penghantar Transistor

dan Rangkaian Terpadu”, Erlangga, Jakarta.

Rahmawati, Ayu. S, 2011, Pembuatan dan Karakterisasi Sel Surya Titanium Dioksida Sensitisasi Dye Antosianin dari Ekstrak Buah Strawberry, Skripsi Mahasiswa Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Shah, A., et al., 1999, “Photovoltaic Technology: The Case for Thin-Film Solar Cells”,

Science, 30 July, 285, 692-8.

Septina, wilman; Fajarisandi, Dimas; Aditia Mega, 2007. Pembuatan Prototipe Solar Cell Murah dengan Bahan Organik-inorganik (Dye-sensitized Solar Cell), Laporan penelitian bidang energi, Institut Teknologi Bandung.

# Text boxes

Gambar 2.   Hasil Karakteristik Difraktogram TiO2