PENGARUH LAMA PERENDAMAN TERHADAP EFISIENSI SEL SURYA TERSENSITISASI DYE DARI

TINTA SOTONG DAN EKSTRAK TEH HITAM

Oleh:

M. Choirul Umam1, Erna Hastuti2

ABSTRAK: Sel surya merupakan energy alternatif yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Salah satu jenis sel surya adalah sel surya organic yang menggunakan elektrolit sebagai medium transport muatan dan dye sebagai penyerap sinar matahari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi lama perendaman dalam dye hasil ekstraksi teh hitam dan tinta sotong terhadap efisiensi sel surya dan mengetahui efisiensi sel surya tersensitisasi dye dengan menggunakan kaca TCO.

Pembuatan Dye-sensitized solar cell (DSSC) diawali dengan menyiapkan elektroda yang dibuat dari nanokristal TiO2 yang dilapiskan pada substrat kaca konduktif, yang kemudian direndam dalam dye. Sedangkan elektroda lawan dibuat dengan cara melapiskan grafit pensil pada kaca konduktif. Sel surya dibentuk dengan struktur sandwich dimana dua substrat kaca konduktif mengapit komponen- komponen dari DSSC.

Lama perendaman sel surya dalam dye mempengaruhi voltase dan arus keluaran. Daya dan efisiensi maksimum yang dihasilkan menggunakan dye teh hitam sebesar    8,85 x 10-8  W dan 8,5 x 10-3  %. Sedangkan daya dan efisiensi maksimum yang dihasilkan menggunakan dye tinta sotong sebesar 23,4 x 10-8 W dan 23,19 x 10-3 %.

Kata Kunci: Sel Surya, Dye, Tinta sotong, Teh hitam

PENDAHULUAN

Kebutuhan energi di dunia semakin meningkat seiring perkembangan industri dan pertambahan populasi. Energi yang digunakan saat ini bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk mencari alternatif sumber energi yang tidak terbatas, murah serta ramah lingkungan. Salah satunya dengan memanfaatkan energi matahari menggunakan sistem sel surya.

Berdasarkan perkembangan teknologi, sel surya dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama, sel surya dari silikon kristal tunggal dan silikon multi kristal. Kedua, sel surya tipe lapis tipis (thin film solar cell) dan yang ketiga, sel surya tersensitisasi zat warna atau Dye Sensitized Solar Cell (DSSC). Pada DSSC, absorbsi cahaya dan separasi muatan listrik terjadi pada proses yang terpisah. Absorbsi cahaya dilakukan oleh molekul dye dan

separasi muatan oleh inorganik semikonduktor nanokristal [5].

1 Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang

2 Staf pengajar pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang

73

Material   semikonduktor   yang   digunakan   dalam   teknologi   DSSC   ini   adalah nanokristal titanium dioksida (TiO2). Lapisan TiO2  ini mampu menghasilkan efisiensi 11

% dengan harga lebih murah dibandingkan sel surya yang dibuat dari material kristalin [7].

Untuk transport muatan digunakan elektrolit yang mengandung kopel redoks (I-/I3-). Selain itu, penggunaan dye yang mampu menyerap spektrum cahaya yang lebar dan cocok dengan pita energi TiO2 merupakan karakteristik yang penting. Menurut [4], sensitizer yang ideal untuk sel foltofoltaik adalah harus menyerap semua cahaya dibawah panjang gelombang sekitar 920 nm.

Pada sel surya tersensitisasi dye, cahaya foton diserap oleh dye yang melekat pada permukaan partikel TiO2 yang bertindak sebagai donor elektron dan berperan sebagai pompa   fotoelektrokimia.   Elektron-elektron   dari   level   HOMO   (Highest   Occupied Molecular Orbital) dieksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, LUMO (Lowest Unoccupied Molecular Orbital) ketika molekul dye menyerap foton dengan energi yang sesuai, mirip dengan fungsi klorofil pada proses fotosintesis tumbuhan. Sedangkan lapisan

TiO2 bertindak sebagai  akseptor atau kolektor elektron  yang ditransfer dari  dye  yang

teroksidasi. Elektrolit redoks, biasanya berupa pasangan iodide dan triodide   ( I

/ I





3  ) yang

bertindak sebagai mediator redoks sehingga dapat menghasilkan proses siklus di dalam sel

[12].

Zat warna dalam DSSC merupakan hal yang sangat penting karena cara kerja DSSC dimulai ketika cahaya matahari yang jatuh ke permukaan sel, diserap oleh dye yang sensitif terhadap cahaya matahari. Teh hitam dan tinta sotong secara fisik memiliki warna gelap sehingga   dapat   menyerap   mayoritas   spektrum   warna   cahaya   tampak   dan   dapat dipergunakan sebagai fotosensitizer.

Pada penelitian ini akan dilakukan pembuatan dan karakterisasi sel surya TiO2 tersensitisasi dye menggunakan tinta sotong (Loligo sp) dan ekstrak teh hitam (Camellia sinensis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengujian Absorbansi Dye Teh Hitam dan Tinta Sotong Menggunakan

Spektrofotometer UV-Vis

Uji karakterisasi absorbansi dye ekstrak teh hitam dan tinta sotong dilakukan di Laboratorium UV-Vis Jurusan Kimia UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pengujian dilakukan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis tipe Varian Cary50 pada rentang panjang gelombang 200-800 nm.

Gambar 1. Hasil Uji UV-Vis dye Teh Hitam

Gambar 2. Hasil Uji UV-Vis dye Tinta Sotong

Hasil karakterisasi absorbansi pada gambar 1 memperlihatkan bahwa spektrum serapan ekstrak teh hitam terdapat pada daerah 202-273 nm dan mencapai maksimum pada panjang gelombang 223 nm dengan nilai absorbansi sebesar 4,482. Pada gambar 2 menunjukkan bahwa spektrum serapan tinta sotong terdapat pada daerah 203-240 nm dan mencapai maksimum pada panjang gelombang 210 nm dengan nilai absorbansi sebesar

3,161. Pada panjang gelombang tersebut menunjukkan bahwa dye teh hitam dan tinta sotong dapat mengabsorbsi cahaya dalam area radiasi ultraviolet.

Hasil pengujian absorbansi dye ekstrak teh hitam dan tinta sotong menggunakan spektrofotometer UV-Vis menunjukkan bahwa penggunaan dye dari ekstrak teh hitam dan tinta sotong masih kurang baik karena daerah serapannya yang tidak lebar sehingga cahaya tidak dapat diserap secara maksimal. Dengan kurang luasnya daerah serapan menyebabkan foton yang diserap semakin kecil sehingga arus yang dihasilkan juga kecil.

B. Hasil Pembuatan dan Pengujian DSSC dengan menggunakan Dye dari Teh Hitam dan Tinta Sotong

Pengujian  DSSC  dilakukan  di  Laboratorium  Optik Jurusan Fisika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sumber cahaya yang digunakan berasal dari lampu halogen dengan intensitas cahaya sebesar 3000 lux atau setara dengan 4,488 Watt/m2, sedangkan DSSC yang diuji memiliki luasan 2,25 x 10-4 m2, sehingga daya yang digunakan dalam  pengujian

DSSC ini adalah sebesar 1,0098 x 10-3  Watt. Hasil keluaran diukur dengan multimeter

digital yang dihubungkan secara seri dengan DSSC.Dari hasil pengukuran didapatkan data voltase (V) dan arus (I).

Tabel 1. Daya dan efisiensi DSSC kaca TCO menggunakan dye teh hitam

| Dye | Lama Perendaman | V (mV) | I (µA) | P (W) | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teh Hitam | Tanpa Perendaman | 146,3 | 0,4 | 5,85 x 10-8 | 5,79 x 10-3 |
|  | 10 menit | 28,4 | 1,37 | 3,89 x 10-8 | 3,85 x 10-3 |
|  | 1 Jam | 37 | 2,13 | 7,88 x 10-8 | 7,8 x 10-3 |
|  | 24 Jam | 107,3 | 0,8 | 8,85 x 10-8 | 8,5 x 10-3 |
|  | 48 Jam | 89,2 | 0,7 | 6,24 x 10-8 | 6,18 x 10-3 |

Tabel 2. Daya dan efisiensi DSSC kaca TCO menggunakan dye tinta sotong

| Dye | Lama Perendaman | V (mV) | I (µA) | P (W) | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tinta Sotong | Tanpa Perendaman | 146,3 | 0,4 | 5,85 x 10-8 | 5,79 x 10-3 |
|  | 10 menit | 16,4 | 0,76 | 1,24 x 10-8 | 1,23 x 10-3 |
|  | 1 Jam | 96,4 | 2,43 | 23,4 x 10-8 | 23,19 x 10- 3 |
|  | 24 Jam | 127,3 | 1,0 | 12,7 x 10-8 | 1,26 x 10-3 |
|  | 48 Jam | 28,6 | 1,56 | 4,46 x 10-8 | 4,42 x 10-3 |

Tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa DSSC yang diuji tanpa direndam dalam dye dapat menghasilkan voltase dan arus, dengan daya dan efisiensi sebesar 5,85 x 10-8 W dan 5,79 x

10-3 % untuk DSSC menggunakan dye teh hitam, sedangkan untuk DSSC menggunakan

dye tinta sotong menghasilkan daya dan efisiensi sebesar 5,85 x 10-8 W dan 5,79 x 10-3 %. Pada  kedua  tabel,  nilai  daya  dan  efisiensi  paling  besar  terletak  pada  lama  waktu

perendaman yang berbeda. Pada tabel 1 daya dan efisiensi paling besar dihasilkan pada lama perendaman 24 jam, yaitu sebesar  8,85 x 10-8 W dan 8,5 x 10-3 %, sedangkan pada tabel 2 daya dan efisiensi paling besar dihasilkan pada lama perendaman 1 jam dengan

nilai 23,4 x 10-8 W dan 23,19 x 10-3 %.

0,025

| 0,02 g | Teh Hitam Tinta Soton |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Efisiensi (%)

0,015

0,01

0,005

0

1                            10                          100                        1000                      10000

Lama Perendaman (Menit)

Grafik 1. Hubungan antara Lama Perendaman dengan Efisiensi yang dihasilkan DSSC

Dari hasil yang didapatkan, terlihat bahwa lama perendaman dalam dye mempengaruhi voltase dan arus yang dihasilkan. Voltase dan arus maksimum dihasilkan lama waktu perendaman 24 jam untuk dye teh hitam dan mengalami penurunan pada perendaman 48 jam. Sedangkan pada dye tinta sotong, voltase dan arus maksimum dihasilkan lama waktu perendaman 1 jam untuk dye teh hitam dan mengalami penurunan pada perendaman 24 dan 48 jam. Dari hasil tersebut, dapat dilihat bahwa karakteristik DSSC yang direndam lebih lama rata-rata menghasilkan keluaran yang lebih kecil. Hal ini karena dye yang mampu diabsorbsi oleh TiO2  memiliki batas maksimal untuk mengisi rongga-rongga yang terdapat pada TiO2. Semakin banyaknya dye yang menempel pada TiO2 akan menyebabkan lapisan TiO2 tertutup oleh dye, sehingga menghambat laju dari elektron yang tereksitasi oleh dye menuju elektroda. Penurunan keluaran arus dan tegangan seiring lamanya perendaman juga disebabkan karena sebagian besar lapisan TiO2 terdegradasi oleh larutan dye, sehingga TiO2 yang berfungsi untuk menampung elektron dari dye kurang optimal karena kemampuan TiO2 untuk mengikat dye kurang maksimal.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa absorbansi dari

dye mempengaruhi efisiensi yang dihasilkan. Sel surya tersentisasi dye dari klorofil bayam yang  memiliki  absorbansi  cahaya  pada  panjang  gelombang  400-700  nm  memberikan

perfomansi beda potensial 0,1 V dan arus sekitar 149 µA dengan intensitas penyinaran

1050  lux  [14].  Buah  delima sebagai  sentisizer  dengan  absorbansi  panjang  gelombang maksimum 562 nm memberikan tegangan 162,4 mV dan arus sebesar 0,07 mA pada penyiran sinar matahari [11]. Ekstrak rosela (berwarna merah) dengan puncak serapan 520 nm dan ekstrak kapri biru dengan puncak serapan 580 dan 620 nm, masing-masing memberikan efisiensi sebesar 0,37% dan 0,05% pada pencahayaan matahari [13]. DSSC dari dye ekstrak buah naga dengan serapan maksimum pada 535 nm menghasilkan daya sebesar 13 μW, dan efisiensi 0,22%   (Ali dan Nayan, 2010).   Buah jamblang (Eugenia jambolana) menghasilkan  voltase sebesar  711  mV  dan  arus 2,3  mA,  ekstrak  tersebut memiliki serapan maksimum pada daerah 550 nm [3].

Secara keseluruhan, kinerja dari DSSC belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai arus dan voltase yang dihasilkan sangat kecil, sehingga nilai efisiensi konversi (η) yang dihasilkan juga sangat rendah. Nilai keluaran yang rendah disebabkan oleh dye yang kurang maksimal dalam menyerap cahaya dan hambatan kaca TCO yang besar yakni 2-5 kΩ/cm2   sedangkan  pada  penelitian  Gratzel  (2003)  menggunakan  hambatan  kaca  yang

berkisar 2-5 Ω/cm2.   Selain itu, nilai keluaran DSSC juga ditentukan oleh mekanisme

transfer dan transport elektron. Transfer elektron dari dye teroksidasi ke dalam TiO2 diperkirakan belum optimal, demikian juga transfer elektron di dalam lapisan TiO2 belum berjalan baik dikarenakan hambatan lapisan yang sangat besar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa lama perendaman dalam dye mempengaruhi voltase dan arus yang dihasilkan. Karakteristik DSSC  yang direndam lebih lama rata-rata menghasilkan keluaran yang lebih kecil. Daya dan efisiensi maksimum DSSC kaca TCO, pada lama perendaman 24 jam dengan nilai sebesar 8,85 x

10-8  W dan 8,5 x 10-3  %. Daya dan efisiensi maksimum menggunakan dye tinta sotong

dihasilkan pada lama perendaman 1 jam dengan nilai sebesar  23,4 x 10-8 W dan 23,19 x

10-3 %.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ali. R., dan Nayan. N., 2010,  Fabrication and Analysis Of Dye-Sensitized Solar Cell Using Natural Dye Extracted From Dragon Fruit. International Journal of Integrated Engineering (Issue on Electrical and Electronic Engineering), Hal. 55-62

[2] Castaner L., Silvestre. 2002.Modelling Photovoltaic Systems Using Pspice. John Wiley

& Sons Ltd: Inggris

[3] Garsia, C.G. 2003. Photoelectrochemical Solar Cell Using Extract of Eugenia Jambolana Lam as a Natural Sensitiser. Annals of the Brazilian Academy of Sciences, Vol. 75. Hal. 163-165

[4]  Gratzel.  2003.  Review:Dye-sensitized  solar  cells,  Journal  of  Photochemistry  and

Photobiology, Vol. 4, Hal 145–153

[5] Hardian, A., et. al. 2010.Sintesis dan Karakterisasi Kristal Cair Ionik berbasis Garam Fatty Imidazolinium sebagai Elektrolit Redoks pada Sel Surya Tersensitisasi Zat Warna.Vol 1. No.1 ISSN 2087-7412, 7-16

[6] Hartini. 2004. Daya Antibakteri Campuran Ekstrak Etanol Buah Adas (Foeniculum Vulgare Mill) dan Kulit Batang Pulasari (Alyxia Reinwardii BL). Jurnal Penelitian Fakultas Farmasi UGM

[7]  Jansen and Wienk. 2010. Organic and Polymer Solar Cells. Department of Chemical

Engineering and Chemistry and Department of Applied Physics. TU/e Sping

[8] Kong F.T, Dai S.Y, Wang K.J. 2007.Review Article Review of Recent Progress in Dye- Sensitized Solar Cells.Hindawi  OptoElectronics Vol Article ID 75384, No. 13

[9]  Pancaningtyas  dan  Akhlus.  2009.  Peranan  Elektrolit  pada  Performa  Sel  Surya

Tersensitisasi. Laboratorium Kimia Fisik FMIPA ITS. Surabaya.

[10] Ripna, Habib. 2007.Sintesis dan Karakterisasi Cairan Ionik Berbasis Garam Benzotriazolium sebagai Elektrolit Redoks pada Sel Surya Tersensitisasi Zat Warna. FPMIPA UPI: Jakarta

[11] Septina, W., Fajarisandi, D., Aditia, M. 2007.Laporan Akhir Penelitian Bidang Energi Penghargaan PT. Rekayasa Industri: Laporan Penelitian Bidang Energi Pembuatan Prototipe Solar Cell Murah dengan Bahan Organik-Inorganik (Dye-Sensitized Solar Cell). ITB Press: Bandung

[12] Smestad dan Gratzel. 1998.Demonstrating Electron Transfer and Nanotechnology : A

natural Dye-sensitized Nanocrystalline Energy Converter. J. Chem. Educ, 75, 752-

756

[13] Wongcharee, K., Meeyoo, V. Chavadej, S., 2007, Dye-Sensitized Solar Cell Using Natural Dyes Extracted From Rosella and Blue Pea Flowers, Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 91, Hal. 566-571

[14]   Wijayanti   S.,   2010.   Fabrikasi   Prototype   DSSC   (dye   sensitized   solar   cell) menggunakan   klorofil   bayam   (amaranthus   hybridus   l.)   Sebagai   dye   alami, Universitas           Sebelas           Maret           Surakarta           press.           Surakarta