PENINGKATAN DAYA KELUARAN SEL SURYA DENGAN PENAMBAHAN INTENSITAS BERKAS CAHAYA MATAHARI

Oleh: Budhi Priyanto

ABSTRAK: Sel surya sebagai penghasil energi listrik dari sinar matahari secara langsung saat ini masih memberikan daya keluaran yang relative kecil. Diperlukan panel sel surya yang luas untuk mendapatkan daya besar. Dilakukan metode meningkatkan daya keluaran sel surya dengan tidak menambah luas permukaan panel sel surya. Peningkatan dilakukan dengan menambahkan perangkat pengumpul berkas sinar  matahari dari  kumpulan lensa  cembung  yang  disusun  secara  mendatar. Pengumpul berkas sinar matahari terdiri dari 30 lensa dengan panjang fokus 30 cm. Dengan cara ini didapatkan  daya  keluaran  dari  panel  sel  surya  yang  digunakan  mengalami  peningkatan.  Pada penelitian ini didapatkan peningkatan daya keluaran dari panel sel surya yang digunakan sebesar

26,67%.

Kata Kunci: Sel Surya, Daya Keluaran.

PENDAHULUAN

Memasuki abad ke-21 ini masyarakat dunia dipusingkan dengan permasalahan energi yang  berbasis  pada  bahan  bakar  minyak.  Bahan  bakar  minyak  semakin  meningkat harganya dan persediaannya pada sejumlah negara produsen minyak mulai menipis. Hal ini terjadi juga pada negara kita Republik Indonesia. Konsumsi bahan bakar minyak yang melebihi hasil   produksi menyebabkan Indonesia berubah   menjadi negara pengimpor minyak. Dari hasil survey secara geofisika jumlah   cadangan minyak yang ada didalam perut bumi semakin  lama semakin menipis dan suatu saat akan habis. Disamping itu penggunaan bahan bakar minyak secara berlebihan menyebabkan polusi udara meningkat menyebabkan menipisnya lapisan ozon didalam atmosfir dan berpengaruh pada iklim dipermukaan bumi. Melihat hal tersebut sebagian besar negara-negara didunia mengembangkan energi alternatif terutama yang tidak menimbulkan polusi udara dan kerusakan lingkungan. Salah satu energi alternatif tersebut adalah penggunaan sel surya.

Sel surya telah lama digunakan terutama sebagai sumber tenaga pada satelit diluar angkasa  yang  tidak  memungkinkan  digunakan  listrik  konvensional  [4,5].  Penggunaan

 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang

Email:Budhi @ umm.ac.id

105

dalam skala kecil banyak digunakan pada kalkulator, jam tangan dan lain-lain. Saat ini mulai banyak digunakan sel surya sebagai sumber tenaga pada penerangan jalan raya, pada perlintasan rel kereta api, sumber tenaga listrik rumah tangga pada daerah terpencil, pulau- pulau   kecil   dan   pada   daerah-daerah   yang   tidak   dapat   dijangkau   dengan   listrik konvensional.

Sel surya memiliki kelebihan-kelebihan untuk tujuan tertentu yang tidak membutuhkan daya yang besar.  Misalkan untuk penerangan jalan raya dengan kebutuhan daya 50 watt dapat digunakan sebuah sel surya dengan ukuran 0,25 m2. Semakin besar daya yang dibutuhkan semakin luas pula panel sel surya yang diperlukan [8]. Apabila sebuah rumah tangga memerlukan daya 450 watt maka diperlukan panel sel surya seluas 9 x 0,25 m2 = 2,25 m2. Semakin besar daya  membutuhkan panel sel surya yang semakin luas pula. Hal ini kurang efektif untuk penggunaan dengan pemakaian tempat yang terbatas dan membutuhkan daya yang besar.   Melihat hal tersebut muncul pemikiran bagaimana meningkatkan daya keluaran sel surya dengan luas panel tetap tetapi daya yang dihasilkan lebih besar dari sebelumnya.

Sel  surya  bekerja  dengan  prinsip  efek  fotolistrik  yaitu  sebuah     materi  akan melepaskan elektron apabila permukaan materi tersebut   terkena pancaran cahaya [4,5,7]. Energi elektron yang terlepas dari materi tersebut sangat bergantung pada energi cahaya yang menyinarinya sedangkan jumlah elektron yang terlepas tidak bergantung pada energi tersebut  tetapi  bergantung  pada  intensitas  cahaya  yang  menyinari  permukaan  materi tersebut [1,6]. Semakin besar intensitas cahaya  yang menyinari semakin besar jumlah elektron yang terlepas dari materi. Jumlah elektron yang terlepas   menentukan besarnya arus yang dihasilkan. Semakin besar arus yang dihasilkan semakin besar pula daya yang dihasilkan . Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar intensitas cahaya yang menyinari permukaan sel surya mengakibatkan semakin besar pula daya yang dihasilkan oleh sel surya  tersebut.  Maka  penulis  membuat  penelitian  dengan  judul  “  Peningkatan  daya keluaran sel surya dengan penambahan intensitas berkas cahaya matahari” [4].

Intensitas  cahaya  matahari  yang  menyinari  permukaan  bumi  mempunyai  nilai tertentu sesuai letak permukaan bumi tersebut [6].   Bagaimana meningkatkan intensitas matahari  yang  diterima  oleh  permukaan  sel  surya?  Pada  penelitian  terdahulu  yang dilakukan penulis dengan judul “panas yang dikumpulkan oleh lensa cembung”  pada tahu

1999 menunjukkan bahwa berkas yang dikumpulkan oleh lensa cembung menunjukkan

peningkatan intensitas yang besar. Melihat hal tersebut lensa cembung dapat digunakan untuk meningkatkan intensitas berkas cahaya [3]. Ada beberapa cara meningkatkan intensitas  berkas  cahaya    matahari  yang menyinari   permukaan  sel  surya  antara lain: melewatkan berkas cahaya matahari melewati     lensa cembung dengan luas permukaan lensa  lehih  besar  dari  luas  panel  sel  surya,  menambah  jumlah  sinar  matahari  yang menyinari permukaan sel surya dengan pantulan dari cermin datar atau cermin cekung. Pada penelitian ini   mengunakan media lensa cembung   untuk meningkatkan intensitas berkas  cahaya  matahari  yang  menyinari  permukaan  sel  surya.  Lensa  cembung  yang tersedia di pasaran mempunyai luas permukaan   kecil sehingga sangat sulit untuk menemukan sebuah lensa yang mempunyai luas permukaan lebih besar dari permukaan sel surya. Bagaimana agar didapatkan berkas cahaya matahari   yang melewati lensa dengan luas lebih besar dari permukaan panel sel surya? Untuk mengatasi hal tersebut penulis menggunakan kumpulan lensa dengan panjang fokus yang sama disusun membentuk permukaan datar dengan luas yang lebih besar dari luas panel sel surya.  Kumpulan lensa cembung disusun secara mendatar ini menambah berkas cahaya matahari yang diterima oleh permukaan panel sel surya [4,8].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Percobaan dilakukan   dengan membandingkan daya keluaran dari panel sel surya yang digunakan dengan dua perlakuan yang berbeda pada panel yang sama. Panel sel surya yang digunakan mempunyai spesifikasi sebagai berikut: :[3,8]

Jenis                  : Monocristaline silicon solar

Pmax                             : 10 watt

Vmp                              : 18 volt

Imp                                : 0,56 Ampere

Voc                               : 21,6 volt

ISC                                            : 0,59 Ampere

Vmax system      : 600 volt

Size                   : 340 x 280 x 22 mm

Test condition    : Am 5.250C  1000 W/m2

Dalam percobaan ini digunakan beberapa peralatan utama yaitu:

1.   Avometer digital

2.   Lensa cembung panjang focus 30 cm sebanyak 30 buah

3.   Kerangka penyangga

4.   Stop wacth

Percobaan  pertama  dilakukan  dengan  melakukan  pengukuran  daya  keluaran  dari panel sel surya secara langsung. Pengukuran dimulai pada pukul 10.00 dan pengukuran daya keluaran dilakukan dalam rentang 30 menit. Pengamatan dilakukan dalam 5 hari yang berbeda dengan keadaan cuaca cerah. Pengamatan dengan metode ini diperlihatkan pada gambar 1.

Gambar 1. Pengukuran daya secara langsung

Percobaan kedua dilakukan dengan cara menambahkan kumpulan 30 lensa dengan focus 30 cm disusun secara mendatar. Panel sel surya diletakkan di bawah kumpulan lensa tersebut dengan jarak 15 cm. Kumpulan lensa di gunakan untuk menambah intensitas cahaya matahari yang diterima oleh panel sel surya. Dengan cara yang sama pengamatan dilakukan selama 5 hari pada kondisi cuaca cerah dan dimulai pada pukul 10.00 dan pengukuran dilakukan setiap selang waktu 30 menit. Susunan percobaan ini diperlihatkan pada gambar 2 [3,8].

Gambar 2. Pengukuran daya setelah melalui lensa

Dari hasil pengukuran dua metode yang digunakan didapatkan data sebagai berikut:

Pengukuran hari pertama

Hasil pengukuran diperlihatkan pada tabel 1.

Tabel 1. Pengukuran hari ke-1

| No | Jam | Daya tanpa menggunakan lensa cembung | Daya menggunakan lensa cembung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.00 – 10.30 | 5,53 W | 9,48 W |
| 2. | 10.30 – 11.00 | 6,48 W | 9,87 W |
| 3. | 11.00 – 11.30 | 7,32 W | 10,14 W |
| 4. | 11.30 – 12.00 | 8,03 W | 11,42 W |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 8,94 W | 12,14 W |
| 6. | 12.30 – 13.00 | 9,29 W | 12,76 W |

Grafik hubungan antara waktu penyinaran dengan daya keluaran dari 2 metode yang digunakan ditunjukkan pada grafik 1.

Grafik 1. Pengukuran hari ke-1

Pengukuran hari kedua

Hasil pengukuran hari diperlihatkan pada tabel 2.

Tabel 2.  Pengukuran hari ke-2

| No | Jam | Daya tanpa menggunakan lensa cembung | Daya menggunakan lensa cembung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.00 – 10.30 | 5,70 W | 8,31 W |
| 2. | 10.30 – 11.00 | 5,93 W | 9,02 W |
| 3. | 11.00 – 11.30 | 6,92 W | 9,59 W |
| 4. | 11.30 – 12.00 | 7,83 W | 9,90 W |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 8,54 W | 11,16 W |
| 6. | 12.30 – 13.00 | 9,02 W | 12,08 W |

graf

ik 2.

Grafik 2.  Pengukuran hari ke-2

Grafik hubungan antara daya keluaran dan waktu penyinaran diperlihatkan pada

Pengukuran hari ketiga

Hasil pengukuran  diperlihatkan pada tabel 3.

Tabel 3.  Pengukuran hari ke-3

| No | Jam | Daya tanpa menggunakan lensa cembung | Daya menggunakan lensa cembung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.00 – 10.30 | 6,15 W | 8,58 W |
| 2. | 10.30 – 11.00 | 6,54 W | 8,85 W |
| 3. | 11.00 – 11.30 | 7,12 W | 9,23 W |
| 4. | 11.30 – 12.00 | 8,50 W | 9,79 W |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 8,84 W | 10,31 W |
| 6. | 12.30 – 13.00 | 9,50 W | 10,74 W |

gra

fik 3.

Grafik 3. Pengukuran hari ke-3

Grafik  hubungan  antara  daya  keluaran  dan  waktu  penyinaran  diperlihatkan  pada

Pengukuran pada hari keempat

Hasil pengukuran diperlihatkan pada tabel 4.

Tabel 4. Pengukuran hari ke-4

| No | Jam | Daya tanpa menggunakan lensa cembung | Daya menggunakan lensa cembung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.00 – 10.30 | 5,98 W | 8,67 W |
| 2. | 10.30 – 11.00 | 7,31 W | 8,97 W |
| 3. | 11.00 – 11.30 | 8,05 W | 9,52 W |
| 4. | 11.30 – 12.00 | 8,92 W | 10,09 W |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 9,34 W | 11,86 W |
| 6. | 12.30 – 13.00 | 9,87 W | 12,52 W |

Grafik hubungan  antara daya keluaran dan waktu penyinaran pada hari keempat diperlihatkan pada grafik 4.

Grafik 4. Pengukuran hari ke-4

Pengukuran hari kelima

Hasil pengukuran diperlihatkan pada tabel 5.

Tabel 5. Pengukuran hari ke-5

| No | Jam | Daya tanpa menggunakan lensa cembung | Daya menggunakan lensa cembung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 10.00 – 10.30 | 6,15 W | 8,11 W |
| 2. | 10.30 – 11.00 | 6,34 W | 8,64 W |
| 3. | 11.00 – 11.30 | 7,68 W | 8,94 W |
| 4. | 11.30 – 12.00 | 8,75 W | 9,49 W |
| 5. | 12.00 – 12.30 | 8,98 W | 10,32 W |
| 6. | 12.30 – 13.00 | 9,63 W | 11,62 W |

Grafik   hubungan   antara   daya   keluaran   dan   waktu   penyinaran   hari   kelima diperlihatkan pada grafik 5.

Grafik 5. Pengukuran hari ke-5

Dari grafik 1 sampai grafik 5  pengukuran tanpa menggunakan lensa diperlihatkan oleh garis berwarna biru terlihat bahwa daya keluaran dari sel surya meningkat dengan naiknya waktu pengukuran. Pengukuran yang dilakukan pada pukul 10.00 menghasilkan daya keluaran yang rendah dan daya keluaran meningkat dengan bertambahnya waktu penyinaran. Hal ini menunjukkan kenaikan intensitas cahaya berakibat meningkatnya daya

keluaran sel surya. Peningkatan daya keluaran berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang ditunjukkan dengan grafik cenderung berbentuk linier yang berbentuk linier. Penggunaan lensa cembung yang berfungsi menaikkan intensitas cahaya pada grafik 1 sampai  grafik  5  diperlihatkan  oleh  garis  berwarna  merah  menunjukkan  bahwa  daya keluaran sel surya meningkat dibandingkan saat berkas cahaya matahari tidak dilewatkan pada lensa. Daya keluaran dari sel surya meningkat seiring dengan peningkatan waktu penyinaran. Perbandingan grafik daya keluaran sel surya antara berkas cahaya diterima langsung oleh sel surya dengan dilewatkan terlebih dahulu melalui lensa menunjukkan gambar yang identik. Hal ini menunjukkan pemakaian lensa tidak mengubah karakteristik sel surya tetapi meningkatkan daya keluaran dari sel surya tersebut [3].

KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan dan analisa dapat disimpulkan:

1.   Daya keluaran sel surya meningkat dengan bertambahnya waktu penyinaran dan didapatkan hubungan yang linier.

2.   Daya keluaran sel surya meningkat seiring dengan bertambahnya intensitas berkas cahaya matahari yang menumbuk permukaan sel surya dan didapatkan hubungan yang linier.

3. Pemakaian lensa cembung untuk meningkatkan intensitas cahaya berkas sinar matahari meningkatkan daya keluaran sel surya.

4. Pemakaian 30 buah lensa cembung dengan fokus 30 cm dan panel sel surya diletakkan pada jarak 15 cm dapat meningkatkan daya keluaran sel surya rata-rata

26,67%.

5. Pemakaian  lensa  cembung  meningkatkan  daya  keluaran  melebihi  daya maksimumnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1]  Arthur Beiser (The Houw liong, PhD)” Konsep Fisika Modern”, Erlangga 1982

[2] Budhi Priyanto” Pengukuran panas yang dikumpulkan oleh lensa cembung” laporan

penelitian UMM 1999

[3]  Budhi  Priyanto  &Vikko  Rosiadi  “  Peningkatan  daya  keluaran  sel  surya  dengan menambah intensitas cahaya melelui lensa cembung” laporan penelitian UMM 2012

[4]  Martin A. Green “ Solar Cells” Prentice Hall, 1982

[5]  S.M.Sze “ Semoconductor Devices (physics and technology)” John wiley & sons 1985

[6]  Sears & Zemansky “ Fisika Universitas” Binacipta 1992

[7] Ir. S. Rekario & Dr. Masamori Iida “Fisika Dan Teknologi Semikonduktor” Pradya

Paramita. Jakarta 1982

[8] Vikko Rosiadi “Pengoptimalan solar sel menggunakan lensa cembung” tugas akhir

2012.